## Sheet1
序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 联系方式
1 | 光伏逆变器额定输出功率测试 | 额定输出功率 | 042102 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》第11.4.1条和11.4.2条 | 2019-12-01 | 2019-12~2020-05 | 中国电力科学研究院有限公司
2 | 电气产品的输入功率试验 | 输入功率 | 040703 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
3 | 灯头温升试验（E27螺口） | 灯头温升 | 040901 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB/T 24392等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
4 | 电气产品的表面温升试验 | 电磁阀温升 | 040701 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1、GB 8898等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
5 | 带电部件的温升 | 温升试验 | 040701 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB/T 16915.1 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
6 | 电气产品的泄漏电流试验（开关电源） | 泄漏电流 | 040203 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1、GB 4943.1、GB 7000.1、GB 8898 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
7 | 灯具的保护导体电流 | 灯具的保护导体电流试验 | 040901 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 7000.1 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
8 | 电气产品的绕组温升试验（变压器温升） | 变压器温升 | 040701 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB/T 19212.1、GB 4706.1、GB 4943.1、GB 8898、等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
9 | 电子坐便器的输入功率试验 | 输入功率和温升试验 | 040703，040701 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1、GB 4706.53 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
10 | 电子坐便器的输入功率和温升 | 输入功率和温升试验 | 040703，040701 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1、GB 4706.53 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
11 | 电气产品的接地电阻试验 | 接地电阻 | 040701，040703 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1、GB 4943.1、GB 8898 、GB 7000.1等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
12 | 电气产品的电气强度试验 | 电气强度 | 041501 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
13 | 电气产品的工作电压试验 | 工作电压试验 | 041301 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4943.1、GB 8898等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
14 | 冲击试验 | 冲击试验 | 040105 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
15 | 电气产品的插头放电试验 | 插头放电 | 040701 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1、GB 8898等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
16 | 电涌保护器（SPD）残压试验 | 电涌保护器残压测试 | 040799 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB/T 18802.1等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
17 | 球压试验 | 球压 | 040202 | 电气（材料试验） | GB/T 5169.21等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
18 | 灼热丝试验 | 灼热丝 | 040202 | 电气（材料试验） | GB/T 5169.10、GB/T 5169.11等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
19 | 针焰试验 | 针焰 | 040202 | 电气（材料试验） | GB/T 5169.5等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
20 | 耐电痕化试验 | 耐电痕化 | 040206 | 电气（材料试验） | GB/T 4207、GB4706.1、GB 7000.1、GB 8898等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
21 | 50W水平火焰试验 | 50W水平火焰 | 040202 | 电气（材料试验） | GB/T 5169.16、GB/T 5169.22等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
22 | 电气产品的爬电距离和电气间隙试验 | 爬电距离和电气间隙 | 041508 | 电气（结构判定） | GB/T 16935.1、GB 4706.1、GB 4943.1、GB 8898等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
23 | 电气产品的爬电距离和电气间隙试验 | 爬电距离和电气间隙 | 041508 | 电气（结构判定） | GB/T 16915.1、GB/T 2099.1、GB 4706.1、GB 4943.1、GB 8898、GB 7000.1等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
24 | 电气产品的爬电距离和电气间隙试验 | 爬电距离和电气间隙 | 041508 | 电气（结构判定） | GB 8898、GB4943.1、GB/T 2099.1、GB/T 16915.1、GB/T14536.1、GB/T15092.1、GB/T 19212.1、GB7000.1、GB/T 12350等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
25 | 冰箱耗电量 | 耗电量 | 040706 | 电气（性能测试） | GB 12021.2、GB 8059 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
26 | 空调制冷量 | 制冷量 | 040706 | 电气（性能测试） | GB/T 7725等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
27 | 洗衣机洗净比 | 洗净比 | 040702 | 电气（性能测试） | GB/T 4288 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
28 | 空气净化器颗粒物的洁净空气量试验 | 颗粒物的洁净空气量测试 | 040799，103399 | 电气（性能测试） | GB/T 18801等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
29 | 高低温试验 | 高低温测试 | 040101，040102 | 电气（性能测试） | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.22 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
30 | 噪声试验 | 噪声测试 | 040302 | 电气（性能测试） | GB/T 4214.1、GB/T 6882、GB/T 4129等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
31 | 电磁灶待机功率试验 | 待机状态功率 | 040301 | 电气（性能测试） | GB/T 21456等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
32 | 铅镉含量的测定 | 铅、镉 | 024401 | 电气（有害物质分析） | GB/T 26125等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
33 | 电气产品的泄漏电流（潮态后） | 泄漏电流（潮态后） | 040203 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1第16章 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
34 | 电热毯的发热试验 | 电热毯温升 | 040703 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1、GB 4706.8 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
35 | 家电产品的输入功率试验 | 输入功率 | 040301，040703 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1、GB 4706.19、GB 4706.30 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
36 | 电气产品的的绝缘电阻试验 | 绝缘电阻 | 040801，041502 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB /T2099.1、GB/T17465.1、GB/T16915.1、GB/T14536.1、GB/T17466.1、GB/T13140.1、GB/T15092.1等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
37 | 50W垂直火焰试验 | 50W垂直火焰 | 040202 | 电气（材料试验） | GB/T 5169.16、GB/T 5169.22等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
38 | 电气附件的结构尺寸检查 | 尺寸、结构 | 040801 | 电气（结构判定） | GB/T2099.1、GB/T2099.7、GB/T1002-2008 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
39 | 低环境温度空气源热泵机组名义工况下制热量的测量 | 名义工况下制热量的测量 | 040799 | 电气（性能测试） | GB/T 25127 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
40 | 空气净化器甲醛的洁净空气量测试 | 甲醛洁净空气量的测量 | 040799，103399 | 电气（性能测试） | GB/T 18801等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
41 | 噪声试验 | 噪声测试 | 040302 | 电气（性能测试） | GB/T 4214.1、GB/T 3767、GB/T 6882 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
42 | 微波炉效率 | 微波炉效率 | 040702 | 电气（性能测试） | GB 24849 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
43 | 电饭锅热效率试验 | 电饭锅效率 | 040704 | 电气（性能测试） | GB 12021.6等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
44 | 吸油烟机风量试验 | 风量测试 | 040702 | 电气（性能测试） | GB/T 17713 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
45 | 干式吸尘器光滑硬地板除尘能力 | 硬地板上除尘能力 | 041401 | 电气（性能测试） | GB/T 20291.1 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
46 | 污染布反射率测量 | 反射率测量 | 040799 | 电气（性能测试） | GB/T 4288、GB/T 17644等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
47 | 辐射骚扰测量 | 辐射骚扰测量（暗室法） | 120103，120104 | 电气（电磁兼容） | GB/T 9254-2008,GB 4343.1-2018等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
48 | 传导骚扰测量 | 传导骚扰测量 | 120101 | 电气（电磁兼容） | GB 4343.1、GB/T 9254、GB/T 13837 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 中国家用电器研究院
49 | 50 W垂直火焰试验 | 50 W垂直火焰试验 | 040202 | 电气（材料试验） | GB/T 5169.16、GB/T 2408、GB 4706.1、GB 4943.1、UL 94等相关标准 | 2020-01-01 | 2020-01~2020-12 | 威凯检测技术有限公司
50 | 电气产品的绕组温升试验 | 变压器温升 | 040701 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1-2005,GB 8898-2011,GB 4943.1-2011等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-02~2020-04 | 中国家用电器研究院
51 | 非金属材料的针焰试验 | 针焰 | 040202 | 电气（材料试验） | GB/T 5169.5-2008等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-02~2020-04 | 中国家用电器研究院
52 | 高温试验 | 高低温测试 | 040101，040102 | 电气（性能测试） | GB/T 2423.1-2008等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-02~2020-04 | 中国家用电器研究院
53 | 电气产品的泄漏电流试验 | 泄漏电流 | 040203 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB 4706.1-2005 第13章 | 2020-01-01 | 2020-02~2020-04 | 中国家用电器研究院
54 | 电气产品的绝缘电阻试验 | 绝缘电阻 | 041502 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB/T2099.1-2008,GB/T17465.1-2009,GB/T16915.1-2014,GB/T14536.1-2008,GB/T17466.1-2008,GB/T13140.1-2008,GB/T15092.1-2010等适用标准 | 2020-01-01 | 2020-02~2020-04 | 中国家用电器研究院
55 | 乳粉中沙门氏菌的检测能力验证（第一轮） | 沙门氏菌 | 010102 | 食品（微生物） | GB 4789.4-2016 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
56 | 食品中菌落总数、大肠菌群的检测能力验证 | 菌落总数/细菌总数、大肠菌群 | 010101 | 食品（微生物） | GB 4789.2-2016；GB 4789.3-2016 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
57 | 食品中金黄色葡萄球菌检测能力验证（第一轮） | 金黄色葡萄球菌 | 010101 | 食品（微生物） | GB 4789.10-2016；SN/T 4546-2017 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
58 | 食品中副溶血性弧菌（定性）检测能力验证（第一轮） | 副溶血性弧菌 | 010102 | 食品（微生物） | GB 4789.7-2013；SN/T 0173-2018；SN/T 2754.5-2011 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
59 | 婴幼儿配方乳粉中核苷酸的测定能力验证 | 核苷酸 | 22201 | 食品（营养成分） | GB 5413.40-2016 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
60 | 婴幼儿配方乳粉中二十二碳六烯酸（DHA）、二十碳四烯酸（ARA）的测定能力验证 | 二十二碳六烯酸（DHA）、二十碳四烯酸（ARA） | 22201 | 食品（营养成分） | GB 5009.168-2016 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
61 | 奶粉中蛋白质、脂肪的测定能力验证（第一轮） | 蛋白质、脂肪 | 022201 | 食品（营养成分） | GB 5009.5-2016 ； GB 5009.6-2016 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
62 | 奶粉中水分、灰分的测定能力验证（第一轮） | 灰分、水分 | 022214，022213 | 食品（营养成分） | GB 5009.3-2016； GB 5009.4-2016 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
63 | 牛奶中有机氯农药残留测定能力验证 | 六六六、滴滴涕 | 022204 | 食品（药物残留） | GB/T 5009.19-2008； GB/T 5009.162-2008 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
64 | 蔬菜中毒死蜱、氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟丙氧脲的测定能力验证 | 氯氰菊酯、毒死蜱、氯氟氰菊酯、氟丙氧脲 | 022204 | 食品（药物残留） | GB 23200.8-2016 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
65 | 小麦粉中水分、灰分的测定能力验证 | 水分、灰分 | 022213，022214 | 食品（营养成分） | GB 5009.3-2016 GB 5009.4-2016 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-04 | 中国检验检疫科学研究院测试评价中心
66 | 锂离子动力电芯放电性能 | 锂离子动力电芯放电性能 | 040499 | 电气（性能测试） | GB/T 31484等相关标准 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-05 | 威凯检测技术有限公司
67 | 电子电器产品接触电流（泄漏电流）试验 | 接触电流/泄漏电流 | 040203 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | IEC 60990、GB 4706.1、IEC 60335-1、GB 4943.1、IEC 60950-1、IEC 60598-1、GB 8898、IEC 60065等相关标准 | 2020-02-01 | 2020-03~2020-05 | 威凯检测技术有限公司
68 | 蒸气压检测 | 蒸气压 | 020903 | 石油及相关产品（物理性能） | GB/T 8017、ASTM D323、SH/T 0769、ASTM D6378、SH/T 0794、ASTM D5191 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
69 | 馏程检测 | 馏程 | 020903 | 石油及相关产品（物理性能） | GB/T 6536、ASTM D86 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
70 | 烃含量检测 | 芳烃含量、烯烃含量 | 020903 | 石油及相关产品（化学分析） | GB/T 11132 ASTM D1319 GB/T 30519 NB/SH/T 0741 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
71 | 苯含量检测 | 苯含量 | 020903 | 石油及相关产品（化学分析） | SH/T 0693 、SH/T 0713、 GB/T 30519、 ASTM D5580、ASTM D3606等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
72 | 含氧化合物检测 | 甲基叔丁基醚含量、甲基叔戊基醚含量、甲醇含量、氧含量 | 020903 | 石油及相关产品（化学分析） | NB/SH/T 0663 、ASTM D4815等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
73 | 硫含量检测 | 硫含量 | 020903 | 石油及相关产品（化学分析） | GB/T 34100 、SH/T 0689、ASTM D5453等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
74 | 密度检测 | 密度 | 020903 | 石油及相关产品（物理性能） | SH/T 0604、 GB/T 1884 、 ASTM D4052等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
75 | 腐蚀性检测 | 博士试验、铜片腐蚀 | 020903 | 石油及相关产品（化学分析） | GB/T 5096、 ASTM D130、NB/SH/T 0174 、 ASTM D4952等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
76 | 辛烷值检测 | 研究法辛烷值、马达法辛烷值 | 020903 | 石油及相关产品（化学分析） | GB/T 5487 、 ASTM D2699、GB/T 503 、ASTM D2700 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
77 | 铁锰铅含量检测 | 铁含量、锰含量、铅含量 | 020903 | 石油及相关产品（化学分析） | SH/T 0712 、SH/T 0711 、 ASTM D3831、GB/T 8020 、 ASTM D3237等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
78 | 硅、磷含量检测 | 硅含量、磷 | 020903 | 石油及相关产品（化学分析） | GB/T 33465、 GB/T 33647等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
79 | 氯含量检测 | 氯含量 | 020903 | 石油及相关产品（化学分析） | SH/T 1757、ASTM D5808等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
80 | 苯胺类检测 | 苯胺、甲苯胺、N-甲基苯胺、N,N-二甲基苯胺 | 020903 | 石油及相关产品（化学分析） | GB/T 32693 、 GB/T 33648 、 GB/T 33649 、 SN/T 4303 、DB37/T 2650等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-04 | 青岛赛时检验有限公司
81 | 甲醇密度、沸程检测 | 密度、沸程 | 024701 | 石油及相关产品（化学分析） | GB/T 4472、SH/T 0604、ASTM D4052、ASTM D1078、GB/T 7534等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-05 | 青岛赛时检验有限公司
82 | 甲醇高锰酸钾试验 | 高锰酸钾试验 | 024701 | 石油及相关产品（化学分析） | GB/T 6324.3、ASTM D1363 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-05 | 青岛赛时检验有限公司
83 | 甲醇中水分检测 | 水 | 024701 | 石油及相关产品（化学分析） | GB/T 6283、GB/T 6324.8、ASTM E1064、ASTM D1364 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-05 | 青岛赛时检验有限公司
84 | 甲醇中乙醇、羰基化合物、丙酮的检测 | 乙醇、羰基化合物、丙酮 | 024701 | 石油及相关产品（化学分析） | GB 338 附录D、IMPCA 001、GB/T 6324.5、ASTM E411 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-05 | 青岛赛时检验有限公司
85 | 甲醇中氯和铁含量的检测 | 氯、铁 | 024701 | 石油及相关产品（化学分析） | IMPCA 002、ASTM E394、GB/T 3049等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-05 | 青岛赛时检验有限公司
86 | 金属布氏硬度测试HBW 10/3000 | 布氏硬度 | 030103 | 金属与合金类材料与制品（机械性能） | GB/T 231.1-2018 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
87 | 钢中残余奥氏体定量测定（X射线衍射法） | 残余奥氏体含量 | 030299 | 金属与合金类材料与制品（物理性能） | YB/T 5338-2012 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
88 | 钢的脱碳层深度的测定 | 总脱碳层深度，完全脱碳层深度 | 030202 | 金属与合金类材料与制品（物理性能） | GB/T 224-2008 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
89 | 避雷器直流参考电压测量 | 直流参考电压 | 042203 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB/T 11032-2010《交流无间隙金属氧化物避雷器》 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-05 | 中国电力科学研究院有限公司
90 | 电线电缆产品—导体直流电阻测量 | 导体直流电阻 | 040502 | 电气（电学试验（输入功率和电流、泄漏电流和电气强度、接地措施、温升试验等）） | GB/T 3048.4—2007 《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻》 GB/T 5023.2—2008《额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-09 | 中国电力科学研究院有限公司
91 | 低合金钢中化学成分分析 | 碳、硅、锰、磷、硫 | 201 | 金属与合金类材料与制品（化学分析） | GB/T 4336-2016， GB/T 20123-2006 ， GB/T 20125-2006， GB/T 223系列等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
92 | 不锈钢中化学成分分析 | 碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍 | 201 | 金属与合金类材料与制品（化学分析） | GB/T 11170-2008，GB/T 20123-2016 ，GB/T 223系列等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
93 | 铝合金中化学成分分析 | 硅、铁、铜、镁、锰 | 020101，020102，020107,020101，020102，020106，020107,020101，020102，020106，020114 | 金属与合金类材料与制品（化学分析） | GB/T 7999-2015，GB/T 20975系列等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
94 | 电子电气产品限用物质中铅和镉的测定(铝及铝合金) | Pb、Cd | 020101 | 金属与合金类材料与制品（化学分析） | GB/T 26125-2011 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
95 | 水中铅含量的测定 | Pb | 020101 | 金属与合金类材料与制品（化学分析） | GB/T 7470-1987，GB/T 7475-1987，GB/T 13896-1992 ，HJ 700-2004 ，HJ 776-2015等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
96 | 水中铅和镉含量的测定 | Pb、Cd | 020101 | 金属与合金类材料与制品（化学分析） | GB/T 5750.6 -2006，GB/T 7475-1987等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
97 | 水中六价铬含量的测定 | 六价铬 | 020107 | 金属与合金类材料与制品（化学分析） | GB/T 7467-1987-等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
98 | 水中硫酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物的测定 | 硫酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物 | 020199 | 金属与合金类材料与制品（化学分析） | GB/T 11896-1989 ，GB/T 5750.5- 2006等 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
99 | 水的电导率测定 | 电导率 | 030403 | 金属与合金类材料与制品（化学分析） | GB/T 5750.4-2006 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心
100 | 钢中非金属夹杂物含量的测定 | 非金属夹杂含量测定 | 030203 | 金属与合金类材料与制品（物理性能） | GB/T 10561-2005 | 2020-03-01 | 2020-03~2020-07 | 上海材料研究所检测中心